RACK TRAY (제이앤. JNRP-01U)

용       도

본 기기는 각종 기기를 장착하여 랙에 고정시키는 선반으로서, 랙 마운트 타입이 아닌 장비를 랙에 장착하기 위해 사용되는 선반으로 다음규격에 준하여야 한다.

기 기 특 성

- 재질	: 스틸

- 용도	: 방송장비용 랙선반

- 규격	: 1U

- 무게	: 1.7 kg (±10%)

- 외형 (W x H x D)	: 480 x 44 x 350 mm (±10%)

◎ 상기품 및 동등 이상품